## Info
Informacion sobre las tramas
Aca se muestran muestra la informacion sobre el formato de las tramas enviadas por la estacion.
El backend debe estar preparado para recibir los distintos tipos de tramas ya que es posible que distintas versiones del firmware esten desplegadas en distintas estaciones al mismo tiempo.
Para decodificar
La columna "Para decodificar" contiene la operación que debe realizarse para convertir el dato recibido al valor real en las unidades correspondientes.
Ejemplo decodificacion
Nombre | valor recibido | Para decodificar | valor decodificado
Oxigeno disuelto | 123 | /10 | 12.3
Bateria | 37 | (x /10)+10 | 13.7
Turbidez | 456 |  | 456

## ReportID 03
Report 04
byte | Nombre | Hora de la muestra | var_type | Tamaño [bytes] | Para decodificar | Unidad | Comentario
0 | ReportID |  | uint8 | 1 |  |  | = 03 ¦ Indica que algoritmo decodificador debe usarse
1 | Bateria |  | uint8 | 1 | (x /10)+10 | v | Valor minimo de tension de alimentacion desde el ultimo envio
2 | Timestamp | Hora de transmision | uint32 | 4 | Segundos desde 1970-1-1T00:00:00 | segundos | El uso horario ya ha sido compenzado
3
4
5
6 | Oxigeno disuelto | Hora de transmision | uint16 | 2 | /10 | ppm
7
8 | Conductividad | Hora de transmision | uint16 | 2 | /1000 | mS/cm
9
10 | Temperatura | Hora de transmision | uint16 | 2 | /10 | °C
11
12 | PH | Hora de transmision | uint16 | 2 | /10 | Ph
13
14 | Turbidez | Hora de transmision | uint16 | 2 |  | FBU
15
16 | Oxigeno disuelto | Hora de transmision - 2 horas | uint16 | 2 | /10 | ppm
17
18 | Conductividad | Hora de transmision - 2 horas | uint16 | 2 | /1000 | mS/cm
19
20 | Temperatura | Hora de transmision - 2 horas | uint16 | 2 | /10 | °C
21
22 | PH | Hora de transmision - 2 horas | uint16 | 2 | /10 | Ph
23
24 | Turbidez | Hora de transmision - 2 horas | uint16 | 2 |  | FBU
25
26 | Oxigeno disuelto | Hora de transmision - 4 horas | uint16 | 2 | /10 | ppm
27
28 | Conductividad | Hora de transmision - 4 horas | uint16 | 2 | /1000 | mS/cm
29
30 | Temperatura | Hora de transmision - 4 horas | uint16 | 2 | /10 | °C
31
32 | PH | Hora de transmision - 4 horas | uint16 | 2 | /10 | Ph
33
34 | Turbidez | Hora de transmision - 4 horas | uint16 | 2 |  | FBU
35
36 | Oxigeno disuelto | Hora de transmision - 6 horas | uint16 | 2 | /10 | ppm
37
38 | Conductividad | Hora de transmision - 6 horas | uint16 | 2 | /1000 | mS/cm
39
40 | Temperatura | Hora de transmision - 6 horas | uint16 | 2 | /10 | °C
41
42 | PH | Hora de transmision - 6 horas | uint16 | 2 | /10 | Ph
43
44 | Turbidez | Hora de transmision - 6 horas | uint16 | 2 |  | FBU
45
46
47
48
49

## ReportID 04
Report 04
byte | Nombre | Hora de la muestra | var_type | Tamaño [bytes] | Para decodificar | Unidad | Comentario
0 | ReportID |  | uint8 | 1 |  |  | = 04 ¦ Indica que algoritmo decodificador debe usarse
1 | Bateria |  | uint8 | 1 | (x /10)+10 | v | Valor minimo de tension de alimentacion desde el ultimo envio
2 | Timestamp | Hora de transmision | uint32 | 4 | Segundos desde 1970-1-1T00:00:00 | segundos | El uso horario ya ha sido compenzado
3
4
5
6 | Oxigeno disuelto | Hora de transmision | uint16 | 2 | /10 | ppm
7
8 | Conductividad | Hora de transmision | uint16 | 2 | /1000 | mS/cm
9
10 | Temperatura | Hora de transmision | uint16 | 2 | /10 | °C
11
12 | PH | Hora de transmision | uint16 | 2 | /10 | Ph
13
14 | Turbidez | Hora de transmision | uint16 | 2 |  | FBU
15
16 | Oxigeno disuelto | Hora de transmision - 2 horas | uint16 | 2 | /10 | ppm
17
18 | Conductividad | Hora de transmision - 2 horas | uint16 | 2 | /1000 | mS/cm
19
20 | Temperatura | Hora de transmision - 2 horas | uint16 | 2 | /10 | °C
21
22 | PH | Hora de transmision - 2 horas | uint16 | 2 | /10 | Ph
23
24 | Turbidez | Hora de transmision - 2 horas | uint16 | 2 |  | FBU
25
26 | Oxigeno disuelto | Hora de transmision - 4 horas | uint16 | 2 | /10 | ppm
27
28 | Conductividad | Hora de transmision - 4 horas | uint16 | 2 | /1000 | mS/cm
29
30 | Temperatura | Hora de transmision - 4 horas | uint16 | 2 | /10 | °C
31
32 | PH | Hora de transmision - 4 horas | uint16 | 2 | /10 | Ph
33
34 | Turbidez | Hora de transmision - 4 horas | uint16 | 2 |  | FBU
35
36 | Oxigeno disuelto | Hora de transmision - 6 horas | uint16 | 2 | /10 | ppm
37
38 | Conductividad | Hora de transmision - 6 horas | uint16 | 2 | /1000 | mS/cm
39
40 | Temperatura | Hora de transmision - 6 horas | uint16 | 2 | /10 | °C
41
42 | PH | Hora de transmision - 6 horas | uint16 | 2 | /10 | Ph
43
44 | Turbidez | Hora de transmision - 6 horas | uint16 | 2 |  | FBU
45
46 | Estado OBS |  |  | 2 | ver Estado OBS
47
48
49

## Parser ID04
Payload | 041762393bb0004300000000005100080043000000000051000500430000000000510005004300000000005100050104 | [7 empty] | <- Insertar payload a decodificar
largo | 48
| Posicion | largo [bytes] | Hex | Dec | Operación | Valor decodificado | Unidad
Report ID | 1 | 1 | 04 | 4 | - | - | -
Bateria [ultima] | 2 | 1 | 17 | 23 | (x /10)+10 | 12.3 | V
Timestamp [ultima] | 3 | 4 | 62393bb0 | 1647918000 |  | 1647918000 | Seg | 2022-03-22 03:00 | UTC
Oxigeno disuelto [ultima] | 7 | 2 | 0043 | 67 | /10 | 6.7 | ppm
Conductividad [ultima] | 9 | 2 | 0000 | 0 | /1000 | 0 | mS/cm
Temperatura [ultima] | 11 | 2 | 0000 | 0 | /10 | 0 | C°
PH [ultima] | 13 | 2 | 0051 | 81 | /10 | 8.1 | PH
Turbidez [ultima] | 15 | 2 | 0008 | 8 |  | 8 | FBU
Oxigeno disuelto [ultima-1] | 17 | 2 | 0043 | 67 | /10 | 6.7 | ppm
Conductividad [ultima -1] | 19 | 2 | 0000 | 0 | /1000 | 0 | mS/cm
Temperatura [ultima-1] | 21 | 2 | 0000 | 0 | /10 | 0 | C°
PH [ultima-1] | 23 | 2 | 0051 | 81 | /10 | 8.1 | PH
Turbidez [ultima-1] | 25 | 2 | 0005 | 5 |  | 5 | FBU
Oxigeno disuelto [ultima-2] | 27 | 2 | 0043 | 67 | /10 | 6.7 | ppm
Conductividad [ultima -2] | 29 | 2 | 0000 | 0 | /1000 | 0 | mS/cm
Temperatura [ultima-2] | 31 | 2 | 0000 | 0 | /10 | 0 | C°
PH [ultima-2] | 33 | 2 | 0051 | 81 | /10 | 8.1 | PH
Turbidez [ultima-2] | 35 | 2 | 0005 | 5 |  | 5 | FBU
Oxigeno disuelto [ultima-3] | 37 | 2 | 0043 | 67 | /10 | 6.7 | ppm
Conductividad [ultima -3] | 39 | 2 | 0000 | 0 | /1000 | 0 | mS/cm
Temperatura [ultima-3] | 41 | 2 | 0000 | 0 | /10 | 0 | C°
PH [ultima-3] | 43 | 2 | 0051 | 81 | /10 | 8.1 | PH
Turbidez [ultima-3] | 45 | 2 | 0005 | 5 |  | 5 | FBU
Estado de OBS501 | 47 | 2 | 0104 |  |  | NO |  | ¿Se requiere mantenimiento?
[5 empty] | mA | 260 | mA | Corriente de motor

## ReportID 05
Report 04
byte | Nombre | Hora de la muestra | var_type | Tamaño [bytes] | Para decodificar | Unidad | Comentario
0 | ReportID |  | uint8 | 1 |  |  | = 05 ¦ Indica que algoritmo decodificador debe usarse
1 | Bateria |  | uint8 | 1 | (x /10)+10 | v | Valor minimo de tension de alimentacion desde el ultimo envio
2 | Timestamp | Hora de transmision | uint32 | 4 | Segundos desde 1970-1-1T00:00:00 | segundos | El uso horario ya ha sido compenzado
3
4
5
6 | Oxigeno disuelto | Hora de transmision | uint16 | 2 | /10 | ppm
7
8 | Conductividad | Hora de transmision | uint16 | 2 | /1000 | mS/cm
9
10 | Temperatura | Hora de transmision | uint16 | 2 | /10 | °C
11
12 | PH | Hora de transmision | uint16 | 2 | /10 | Ph
13
14 | Turbidez | Hora de transmision | uint16 | 2 |  | FBU
15
16 | Oxigeno disuelto | Hora de transmision - 2 horas | uint16 | 2 | /10 | ppm
17
18 | Conductividad | Hora de transmision - 2 horas | uint16 | 2 | /1000 | mS/cm
19
20 | Temperatura | Hora de transmision - 2 horas | uint16 | 2 | /10 | °C
21
22 | PH | Hora de transmision - 2 horas | uint16 | 2 | /10 | Ph
23
24 | Turbidez | Hora de transmision - 2 horas | uint16 | 2 |  | FBU
25
26 | Oxigeno disuelto | Hora de transmision - 4 horas | uint16 | 2 | /10 | ppm
27
28 | Conductividad | Hora de transmision - 4 horas | uint16 | 2 | /1000 | mS/cm
29
30 | Temperatura | Hora de transmision - 4 horas | uint16 | 2 | /10 | °C
31
32 | PH | Hora de transmision - 4 horas | uint16 | 2 | /10 | Ph
33
34 | Turbidez | Hora de transmision - 4 horas | uint16 | 2 |  | FBU
35
36 | Oxigeno disuelto | Hora de transmision - 6 horas | uint16 | 2 | /10 | ppm
37
38 | Conductividad | Hora de transmision - 6 horas | uint16 | 2 | /1000 | mS/cm
39
40 | Temperatura | Hora de transmision - 6 horas | uint16 | 2 | /10 | °C
41
42 | PH | Hora de transmision - 6 horas | uint16 | 2 | /10 | Ph
43
44 | Turbidez | Hora de transmision - 6 horas | uint16 | 2 |  | FBU
45
46 | Estado OBS |  |  | 2 | ver Estado OBS
47
48 | Temperatura minima panel |  | uint16 | 2 | (x/10)-100 | °C | Temperatura minima desde ultimo envio
49

## Parser ID05
Payload | 051762393bb000430000000000510008004300000000005100050043000000000051000500430000000000510005010403D6 | [7 empty] | <- Insertar payload a decodificar
largo | 50
| Posicion | largo [bytes] | Hex | Dec | Operación | Valor decodificado | Unidad
Report ID | 1 | 1 | 05 | 5 | - | - | -
Bateria [ultima] | 2 | 1 | 17 | 23 | (x /10)+10 | 12.3 | V
Timestamp [ultima] | 3 | 4 | 62393bb0 | 1647918000 |  | 1647918000 | Seg | 2022-03-22 03:00 | UTC
Oxigeno disuelto [ultima] | 7 | 2 | 0043 | 67 | /10 | 6.7 | ppm
Conductividad [ultima] | 9 | 2 | 0000 | 0 | /1000 | 0 | mS/cm
Temperatura [ultima] | 11 | 2 | 0000 | 0 | /10 | 0 | °C
PH [ultima] | 13 | 2 | 0051 | 81 | /10 | 8.1 | PH
Turbidez [ultima] | 15 | 2 | 0008 | 8 |  | 8 | FBU
Oxigeno disuelto [ultima-1] | 17 | 2 | 0043 | 67 | /10 | 6.7 | ppm
Conductividad [ultima -1] | 19 | 2 | 0000 | 0 | /1000 | 0 | mS/cm
Temperatura [ultima-1] | 21 | 2 | 0000 | 0 | /10 | 0 | °C
PH [ultima-1] | 23 | 2 | 0051 | 81 | /10 | 8.1 | PH
Turbidez [ultima-1] | 25 | 2 | 0005 | 5 |  | 5 | FBU
Oxigeno disuelto [ultima-2] | 27 | 2 | 0043 | 67 | /10 | 6.7 | ppm
Conductividad [ultima -2] | 29 | 2 | 0000 | 0 | /1000 | 0 | mS/cm
Temperatura [ultima-2] | 31 | 2 | 0000 | 0 | /10 | 0 | °C
PH [ultima-2] | 33 | 2 | 0051 | 81 | /10 | 8.1 | PH
Turbidez [ultima-2] | 35 | 2 | 0005 | 5 |  | 5 | FBU
Oxigeno disuelto [ultima-3] | 37 | 2 | 0043 | 67 | /10 | 6.7 | ppm
Conductividad [ultima -3] | 39 | 2 | 0000 | 0 | /1000 | 0 | mS/cm
Temperatura [ultima-3] | 41 | 2 | 0000 | 0 | /10 | 0 | °C
PH [ultima-3] | 43 | 2 | 0051 | 81 | /10 | 8.1 | PH
Turbidez [ultima-3] | 45 | 2 | 0005 | 5 |  | 5 | FBU
Estado de OBS501 | 47 | 2 | 0104 |  | bit 0 | NO |  | ¿Se requiere mantenimiento?
[5 empty] | bits 1 - 15 | 260 | mA | Corriente de motor
Temperatura minima panel | 49 | 2 | 03D6 | 982 | (x/10)-100 | -1.8 | °C

## Alerta apertura
Esta trama se envia cuando el se activa el sensor magnetico de la puerta
Alerta apertura
byte | Valor
0 | 0x41

## Estado OBS
La variable Estado OBS contiene informacion sobre el estado del sensor de turbidez. Esta debe usarse para detectar fallas en el mecanismo de limpieza.
Estado OBS
Bit | Nombre | Significado
0 (mas significativo) | Falla critica | = 1 cuando hay una falla critica en el sensor y necesita mantenimiento urgente
1 | Corriente motor | Corriente maxima [mA] usada por el motor desde la ultima transmision (ver en manual "8.7 Operation in High Sediment Loads and Sandy Sediments")
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 (menos significativo)