## Reportes
Trama
|  |  |  | ReportID | DataReport1 | DataReport2 | DataReport3 | DataReport4 | ….
|  |  |  | Id | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | ….
Reporte #1
ReportID | 1
ReportDataSize | 41 | (sin contar el campo ReportID [1 byte])
DataReport
field (tag) | type | size [byte] | Unit
Bateria [ultima] | uint8 | 1 | (V-10) * 100
Oxigeno disuelto [ultima] | uint16 | 2 | ppm * 10
Conductividad [ultima] | uint16 | 2 | mS/cm * 1000
Temperatura [ultima] | int16 | 2 | °C * 10
PH [ultima] | uint16 | 2 | Ph * 10
Turbidez [ultima] | uint16 | 2 | FBU / 10
Oxigeno disuelto [ultima-1] | uint16 | 2 | ppm * 10
Conductividad [ultima -1] | uint16 | 2 | mS/cm * 1000
Temperatura [ultima-1] | int16 | 2 | °C * 10
PH [ultima-1] | uint16 | 2 | Ph * 10
Turbidez [ultima-1] | uint16 | 2 | FBU / 10
Oxigeno disuelto [ultima-2] | uint16 | 2 | ppm * 10
Conductividad [ultima -2] | uint16 | 2 | mS/cm * 1000
Temperatura [ultima-2] | int16 | 2 | °C * 10
PH [ultima-2] | uint16 | 2 | Ph * 10
Turbidez [ultima-2] | uint16 | 2 | FBU / 10
Oxigeno disuelto [ultima-3] | uint16 | 2 | ppm * 10
Conductividad [ultima -3] | uint16 | 2 | mS/cm * 1000
Temperatura [ultima-3] | int16 | 2 | °C * 10
PH [ultima-3] | uint16 | 2 | Ph * 10
Turbidez [ultima-3] | uint16 | 2 | FBU / 10
| Total | 41
Reporte #2 |  | (Implementacion Pendiente)
ReportID | 2
ReportDataSize | 1 | (sin contar el campo ReportID [1 byte])
DataReport
field (tag) | type | size [byte] | Unit
Alerta | uint8 | 1 | Apertura = 0x41
| Total | 1
Reporte #3
ReportID | 3
ReportDataSize | 45 | (sin contar el campo ReportID [1 byte])
DataReport
field (tag) | type | size [byte] | Unit
Bateria [ultima] | uint8 | 1 | (V-10) * 100
Timestamp [ultima] | uint32 | 4 | segundos desde UNIX epoch (UTC)
Oxigeno disuelto [ultima] | uint16 | 2 | ppm * 10
Conductividad [ultima] | uint16 | 2 | mS/cm * 1000
Temperatura [ultima] | int16 | 2 | °C * 10
PH [ultima] | uint16 | 2 | Ph * 10
Turbidez [ultima] | uint16 | 2 | FBU
Oxigeno disuelto [ultima-1] | uint16 | 2 | ppm * 10
Conductividad [ultima -1] | uint16 | 2 | mS/cm * 1000
Temperatura [ultima-1] | int16 | 2 | °C * 10
PH [ultima-1] | uint16 | 2 | Ph * 10
Turbidez [ultima-1] | uint16 | 2 | FBU
Oxigeno disuelto [ultima-2] | uint16 | 2 | ppm * 10
Conductividad [ultima -2] | uint16 | 2 | mS/cm * 1000
Temperatura [ultima-2] | int16 | 2 | °C * 10
PH [ultima-2] | uint16 | 2 | Ph * 10
Turbidez [ultima-2] | uint16 | 2 | FBU
Oxigeno disuelto [ultima-3] | uint16 | 2 | ppm * 10
Conductividad [ultima -3] | uint16 | 2 | mS/cm * 1000
Temperatura [ultima-3] | int16 | 2 | °C * 10
PH [ultima-3] | uint16 | 2 | Ph * 10
Turbidez [ultima-3] | uint16 | 2 | FBU
| Total | 45

## Decodificador ID 01
Payload | 031461c3233011111221133114411551211222222332244225523113322333333443355341144224433444444554 |  |  |  | <- Insertar payload a decodificar
largo | 46
| Hex | Valor decodificado | Unidad | Referencia
Report ID | 03 | - | - | -
Bateria [ultima] | 14 | 12 | V | (V-10) * 100
Oxigeno disuelto [ultima] | 61c3 | 2502.7 | ppm | ppm * 10
Conductividad [ultima] | 2330 | 9.008 | mS/cm | mS/cm * 1000
Temperatura [ultima] | 1111 | 436.9 | C° | °C * 10
PH [ultima] | 1221 | 464.1 | PH | Ph * 10
Turbidez [ultima] | 1331 | 49130 | FBU | FBU / 10
Oxigeno disuelto [ultima-1] | 1441 | 518.5 | ppm | ppm * 10
Conductividad [ultima -1] | 1551 | 5.457 | mS/cm | mS/cm * 1000
Temperatura [ultima-1] | 2112 | 846.6 | C° | °C * 10
PH [ultima-1] | 2222 | 873.8 | PH | Ph * 10
Turbidez [ultima-1] | 2332 | 90100 | FBU | FBU / 10
Oxigeno disuelto [ultima-2] | 2442 | 928.2 | ppm | ppm * 10
Conductividad [ultima -2] | 2552 | 9.554 | mS/cm | mS/cm * 1000
Temperatura [ultima-2] | 3113 | 1256.3 | C° | °C * 10
PH [ultima-2] | 3223 | 1283.5 | PH | Ph * 10
Turbidez [ultima-2] | 3333 | 131070 | FBU | FBU / 10
Oxigeno disuelto [ultima-3] | 3443 | 1337.9 | ppm | ppm * 10
Conductividad [ultima -3] | 3553 | 13.651 | mS/cm | mS/cm * 1000
Temperatura [ultima-3] | 4114 | 1666 | C° | °C * 10
PH [ultima-3] | 4224 | 1693.2 | PH | Ph * 10
Turbidez [ultima-3] | 4334 | 172040 | FBU | FBU / 10

## Decodificador ID 03
Payload |  |  | 032561f983300003000500fc004d00000003000500df004f00000003000500c9005000000003000500b500510000 |  |  |  |  | <- Insertar payload a decodificar
largo |  |  | 46
| Posicion | largo [bytes] | Hex | Valor decodificado | Unidad | Referencia
Report ID | 1 | 1 | 03 | - | - | -
Bateria [ultima] | 2 | 1 | 25 | 13.7 | V | (V-10) * 10
Timestamp [ultima] | 3 | 4 | 61f98330 | 1643742000 | Seg |  | 2022-02-01 19:00 | UTC
Oxigeno disuelto [ultima] | 7 | 2 | 0003 | 0.3 | ppm | ppm * 10
Conductividad [ultima] | 9 | 2 | 0005 | 0.005 | mS/cm | mS/cm * 1000
Temperatura [ultima] | 11 | 2 | 00fc | 25.2 | C° | °C * 10
PH [ultima] | 13 | 2 | 004d | 7.7 | PH | Ph * 10
Turbidez [ultima] | 15 | 2 | 0000 | 0 | FBU | FBU
Oxigeno disuelto [ultima-1] | 17 | 2 | 0003 | 0.3 | ppm | ppm * 10
Conductividad [ultima -1] | 19 | 2 | 0005 | 0.005 | mS/cm | mS/cm * 1000
Temperatura [ultima-1] | 21 | 2 | 00df | 22.3 | C° | °C * 10
PH [ultima-1] | 23 | 2 | 004f | 7.9 | PH | Ph * 10
Turbidez [ultima-1] | 25 | 2 | 0000 | 0 | FBU | FBU
Oxigeno disuelto [ultima-2] | 27 | 2 | 0003 | 0.3 | ppm | ppm * 10
Conductividad [ultima -2] | 29 | 2 | 0005 | 0.005 | mS/cm | mS/cm * 1000
Temperatura [ultima-2] | 31 | 2 | 00c9 | 20.1 | C° | °C * 10
PH [ultima-2] | 33 | 2 | 0050 | 8 | PH | Ph * 10
Turbidez [ultima-2] | 35 | 2 | 0000 | 0 | FBU | FBU
Oxigeno disuelto [ultima-3] | 37 | 2 | 0003 | 0.3 | ppm | ppm * 10
Conductividad [ultima -3] | 39 | 2 | 0005 | 0.005 | mS/cm | mS/cm * 1000
Temperatura [ultima-3] | 41 | 2 | 00b5 | 18.1 | C° | °C * 10
PH [ultima-3] | 43 | 2 | 0051 | 8.1 | PH | Ph * 10
Turbidez [ultima-3] | 45 | 2 | 0000 | 0 | FBU | FBU

## Variables
Varible | Tipo | Unidad | Sensor | Descripcion | Nota | Transmite | Rango tipico
BattV | Float (4Byte) | Volts | Datalogger | Bateria |  | SI | 10 ~ 14
PTemp_C | Float (4Byte) | Deg C | Datalogger | Temperatura
DOmV | Float (4Byte) | mV | CS511 | Oxigeno disuelto
DOppm | Float (4Byte) | ppm | CS511 | Oxigeno disuelto |  | SI | 0 ~ 18
Cond | Float (4Byte) | mS/cm | CS547A | EC con correccion |  | SI | 0,005 ~ 7
Ct | Float (4Byte) | mS/cm | CS547A | EC sin corrección de temp
Temp_C | Float (4Byte) | Deg C | CS547A | Temperatura |  | SI
pH | Float (4Byte) | pH | CS511 | ph |  | SI
Turb_BS | Float (4Byte) | FBU | OBS501 | Turbidez | OBS500(1) | ?
Turb_SS | Float (4Byte) | FNU | OBS501 | Turbidez | OBS500(2) | ?
Temp_C_2 | Float (4Byte) | Deg C | OBS501 | Temperatura | OBS500(3)
WD_OBS | Float (4Byte) | unitless | OBS501 |  | OBS500(4) | ?

## Tablas
Tabla | Intervalo | Variables
Hourly | 60 Min | DOmV, DOppm, Cond, Ct, Temp_C, pH, Turb_BS, Turb_SS, Temp_C_2, WD_OBS
Daily | 1440 Min | min(BattV)