## Reportes
Reporte #4 | [5 empty] | Trama
ReportID | 4 |  |  |  |  | ReportID | DataReport1 | DataReport2 | DataReport3 | DataReport4 | ….
ReportDataSize | 47 | (sin contar el campo ReportID [1 byte]) |  |  |  | Id | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | ….
DataReport
field (tag) | type | size [byte] | Unit
Bateria [ultima] | uint8 | 1 | (V-10) * 100
Timestamp [ultima] | uint32 | 4 | segundos desde UNIX epoch (UTC)
Oxigeno disuelto [ultima] | uint16 | 2 | ppm * 10
Conductividad [ultima] | uint16 | 2 | mS/cm * 1000
Temperatura [ultima] | int16 | 2 | °C * 10
PH [ultima] | uint16 | 2 | Ph * 10
Turbidez [ultima] | uint16 | 2 | FBU
Oxigeno disuelto [ultima-1] | uint16 | 2 | ppm * 10
Conductividad [ultima -1] | uint16 | 2 | mS/cm * 1000
Temperatura [ultima-1] | int16 | 2 | °C * 10
PH [ultima-1] | uint16 | 2 | Ph * 10
Turbidez [ultima-1] | uint16 | 2 | FBU
Oxigeno disuelto [ultima-2] | uint16 | 2 | ppm * 10
Conductividad [ultima -2] | uint16 | 2 | mS/cm * 1000
Temperatura [ultima-2] | int16 | 2 | °C * 10
PH [ultima-2] | uint16 | 2 | Ph * 10
Turbidez [ultima-2] | uint16 | 2 | FBU
Oxigeno disuelto [ultima-3] | uint16 | 2 | ppm * 10
Conductividad [ultima -3] | uint16 | 2 | mS/cm * 1000
Temperatura [ultima-3] | int16 | 2 | °C * 10
PH [ultima-3] | uint16 | 2 | Ph * 10 | Turdidez status
Turbidez [ultima-3] | uint16 | 2 | FBU | bit 15 (mas significativo) | bits 14-0
Estado de OBS501 | uint16 | 2 |  | 1 = Se requiere mantenimiento | corriente en el motor [mA]
| Total | 47
Alerta de apertura
ReportID | 0x41
ReportDataSize | 0

## Decodificador ID 04
Payload |  |  | 042561f983300003000500fc004d00000003000500df004f00000003000500c9005000000003000500b50051000000FF |  |  |  |  | <- Insertar payload a decodificar
largo |  |  | 48
| Posicion | largo [bytes] | Hex | Valor decodificado | Unidad | Referencia
Report ID | 1 | 1 | 04 | - | - | -
Bateria [ultima] | 2 | 1 | 25 | 13.7 | V | (V-10) * 10
Timestamp [ultima] | 3 | 4 | 61f98330 | 1643742000 | Seg |  | 2022-02-01 19:00 | UTC
Oxigeno disuelto [ultima] | 7 | 2 | 0003 | 0.3 | ppm | ppm * 10
Conductividad [ultima] | 9 | 2 | 0005 | 0.005 | mS/cm | mS/cm * 1000
Temperatura [ultima] | 11 | 2 | 00fc | 25.2 | C° | °C * 10
PH [ultima] | 13 | 2 | 004d | 7.7 | PH | Ph * 10
Turbidez [ultima] | 15 | 2 | 0000 | 0 | FBU | FBU
Oxigeno disuelto [ultima-1] | 17 | 2 | 0003 | 0.3 | ppm | ppm * 10
Conductividad [ultima -1] | 19 | 2 | 0005 | 0.005 | mS/cm | mS/cm * 1000
Temperatura [ultima-1] | 21 | 2 | 00df | 22.3 | C° | °C * 10
PH [ultima-1] | 23 | 2 | 004f | 7.9 | PH | Ph * 10
Turbidez [ultima-1] | 25 | 2 | 0000 | 0 | FBU | FBU
Oxigeno disuelto [ultima-2] | 27 | 2 | 0003 | 0.3 | ppm | ppm * 10
Conductividad [ultima -2] | 29 | 2 | 0005 | 0.005 | mS/cm | mS/cm * 1000
Temperatura [ultima-2] | 31 | 2 | 00c9 | 20.1 | C° | °C * 10
PH [ultima-2] | 33 | 2 | 0050 | 8 | PH | Ph * 10
Turbidez [ultima-2] | 35 | 2 | 0000 | 0 | FBU | FBU
Oxigeno disuelto [ultima-3] | 37 | 2 | 0003 | 0.3 | ppm | ppm * 10
Conductividad [ultima -3] | 39 | 2 | 0005 | 0.005 | mS/cm | mS/cm * 1000
Temperatura [ultima-3] | 41 | 2 | 00b5 | 18.1 | C° | °C * 10
PH [ultima-3] | 43 | 2 | 0051 | 8.1 | PH | Ph * 10
Turbidez [ultima-3] | 45 | 2 | 0000 | 0 | FBU | FBU
Estado de OBS501 | 47 | 2 | 00FF | NO |  |  | ¿Se requiere mantenimiento?
|  |  |  | 255 | mA | mA | Corriente de motor

## Variables
Varible | Tipo | Unidad | Sensor | Descripcion | Nota | Transmite | Rango tipico
BattV | Float (4Byte) | Volts | Datalogger | Bateria |  | SI | 10 ~ 14
PTemp_C | Float (4Byte) | Deg C | Datalogger | Temperatura
DOmV | Float (4Byte) | mV | CS511 | Oxigeno disuelto
DOppm | Float (4Byte) | ppm | CS511 | Oxigeno disuelto |  | SI | 0 ~ 18
Cond | Float (4Byte) | mS/cm | CS547A | EC con correccion |  | SI | 0,005 ~ 7
Ct | Float (4Byte) | mS/cm | CS547A | EC sin corrección de temp
Temp_C | Float (4Byte) | Deg C | CS547A | Temperatura |  | SI
pH | Float (4Byte) | pH | CS511 | ph |  | SI
Turb_BS | Float (4Byte) | FBU | OBS501 | Turbidez | OBS500(1) | ?
Turb_SS | Float (4Byte) | FNU | OBS501 | Turbidez | OBS500(2) | ?
Temp_C_2 | Float (4Byte) | Deg C | OBS501 | Temperatura | OBS500(3)
WD_OBS | Float (4Byte) | unitless | OBS501 |  | OBS500(4) | ?

## Tablas
Tabla | Intervalo | Variables
Hourly | 60 Min | DOmV, DOppm, Cond, Ct, Temp_C, pH, Turb_BS, Turb_SS, Temp_C_2, WD_OBS
Daily | 1440 Min | min(BattV)